| T.C. ÇSGB / İSGGM İSG MEVZUAT REHBERİ | İSG MEVZUAT UYUM VE DENETİM SİSTEMİ PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLIKELERINDEN KORUNMA YÖNETMELIĞI (ATEX): ZONE SINIFLANDIRMASI VE PKD REHBERI | Doküman No: MEV-ATX-16 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Kanun / Yönetmelik: | Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & NACE Kodu: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Kontrol Tarihi: | 07.09.2026 |

■ PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI (PKD) HAZIRLIĞI

| No | Mevzuat Hükmü & Uyum Kontrol Kriteri | Durum | Açıklama / Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İşletmeye başlanmadan önce Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Patlama riskinin değerlendirilmesi, tutuşturucu kaynakların analizi ve haritalama | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | İşyerinde yapılacak her önemli proses değişikliğinde PKD'nin revize edilmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ TEHLIKELI BÖLGELERIN (ZONE) SINIFLANDIRILMASI

| No | Mevzuat Hükmü & Uyum Kontrol Kriteri | Durum | Açıklama / Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz/buhar ortamları için Zone 0, Zone 1, Zone 2 alanlarının belirlenmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Yanıcı toz ortamları için Zone 20, Zone 21, Zone 22 alanlarının haritalandırılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Patlayıcı alan girişlerine üçgen sarı zeminli siyah 'EX' uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ TEKNIK ÖNLEMLER VE EX-PROOF EKIPMAN SEÇIMI

| No | Mevzuat Hükmü & Uyum Kontrol Kriteri | Durum | Açıklama / Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehlikeli bölgelerde ATEX direktifine uygun onaylı Ex-Proof ekipman kullanılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Antistatik zemin, topraklama ve elektrostatik kıvılcım önleme tedbirlerinin alınması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Otomatik gaz algılama, acil havalandırma ve patlama kapaklarının periyodik kontrolü | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| İŞVEREN / VEKİLİ | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞYERİ HEKİMİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Belge No: Tarih / Kaşe / İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Belge No: Tarih / Kaşe / İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Belge No: Tarih / Kaşe / İmza: |