| T.C. ÇSGB / İSGGM KKD STANDARTLARI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETİM SİSTEMİ ELEKTRIK ARKINA KARŞI KORUYUCU GIYSI VE KKD'LER (IEC 61482): KUTU TESTI (CLASS 1 & 2) VE ATPV / EBT DEĞERLERI | Doküman No: KKD-ARK-17 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili EN Standardı / Mevzuat: | TS EN 61482-1-2 Elektrik Arkının Isıl Tehlikelerine Karşı Koruyucu Giyecekler | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Teslim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ ARK KORUMA TEST METODOLOJILERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kutu Testi (Box Test - EN 61482-1-2): Class 1 (4 kA / 500 ms) ve Class 2 (7 kA / 500 ms) kısa devre koruması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Açık Ark Testi (Open Arc - EN 61482-1-1): Malzemenin 2. derece yanık oluşturmayacağı azami termal enerji (ATPV veya EBT, cal/cm²) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ARK BAŞLIĞI VE VIZÖR DONANIMI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baretle entegre yüz siperliğinin EN 166 kod 8 (elektrik arkı) ve GS-ET-29 standardına uygunluğu | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Çene altı koruyucu alev almaz boyunluk (balaklava) kullanımı zorunluluğu | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ İÇ GIYIM VE KATMAN KURALI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ark kıyafetinin altına giyilen iç çamaşırların kesinlikle sentetik (naylon, polyester) OLMAMASI, %100 pamuk veya aramid olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Ark patlamasında sentetik içliğin eriyerek cilde yapışması riskinin önlenmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Görevi: Tarih / Islak İmza: |