## KKD Standart Tablosu
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) STANDART VE SEÇİM REHBERİ - TS EN 50104 VE TS EN 60079-29-1 GAZ DEDEKTÖRÜ STANDARTLARI
KIŞISEL GAZ DEDEKTÖRLERI SEÇIMI VE KALIBRASYON STANDARTLARI: 4 GAZLI (LEL, O2, CO, H2S) CIHAZLAR VE BUMP TESTI
İşyeri SGK Sicil & Unvan: | Örnek Endüstriyel Tesis A.Ş. | Standart: | TS EN 50104 ve TS EN 60079-29-1 Gaz Dedektörü Standartları | Yasal Dayanak: | 2016/425/EU & KKD Yönetmeliği | 07.09.2026
Dedektör Seri No | Ölçülen Gazlar | Sensör Durumları | Son Günlük Bump Test | Bump Test Sonucu | Son Kalibrasyon | Gelecek Kalibrasyon | Durum
DDK-2026-01 | LEL, O2, CO, H2S | Tüm Sensörler Aktif | 07.09.2026 | BAŞARILI (Alarm Verdi) | 15.05.2026 | 15.11.2026 | Kullanıma Uygun
DDK-2026-02 | LEL, O2, CO, H2S | Tüm Sensörler Aktif | 07.09.2026 | BAŞARILI (Alarm Verdi) | 10.04.2026 | 10.10.2026 | Kullanıma Uygun
DDK-2026-03 | LEL, O2, CO, H2S | O2 Sensörü Zayıf | 06.09.2026 | HATA (Sensör Yanıt Vermedi) | 12.01.2026 | 12.07.2026 | SERVİSE GÖNDERİLMELİ
DDK-2026-04 | LEL, O2, CO, H2S | Tüm Sensörler Aktif | 07.09.2026 | BAŞARILI (Alarm Verdi) | 20.06.2026 | 20.12.2026 | Kullanıma Uygun
GENEL TOPLAM / DEĞERLENDİRME