| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ WBGT ISI STRESI İNDEKSI ÖLÇÜMÜ VE CIHAZLARI (TS EN ISO 7243): AĞIR SANAYI VE DÖKÜMHANELERDE SICAKLIK MARUZIYETI | Doküman No: OLC-WBG-04 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | TS EN ISO 7243 Sıcak Ortamlar - WBGT İndeksine Göre Isı Gerilmesinin Tahmini | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ WBGT ÖLÇÜM CIHAZI SENSÖR DONANIMI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doğal Islak Hazne Termometresi (tnw): Pamuk fitille ıslatılmış hazne | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Küre Termometre (tg): 150 mm çapında mat siyah içi boş bakır küre | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Kuru Termometre (ta): Doğrudan hava sıcaklığını ölçen gölgelenmiş sensör | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ WBGT HESAPLAMA FORMÜLLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Güneş Radyasyonu Olmayan İç Mekanlar: WBGT = 0.7 x tnw + 0.3 x tg | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Güneş Radyasyonu Olan Açık Alanlar: WBGT = 0.7 x tnw + 0.2 x tg + 0.1 x ta | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ EŞIK DEĞERLER VE MOLA DÜZENLEME PROTOKOLÜ

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ağır fiziksel işlerde WBGT sınır değeri 26°C'dir | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | WBGT 28°C üzerinde saatte 15 dakika dinlenme, 30°C üzerinde saatte 30 dakika dinlenme | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Çalışanlara tuz ve elektrolit içeren serin içme suyu temini | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |