## Ölçüm ve Analiz Verileri
İŞ HİJYENİ VE MARUZİYET ÖLÇÜM REHBERİ - TS EN ISO 5349 VE TS ISO 2631 MEKANIK TITREŞIM ÖLÇÜM STANDARTLARI
EL-KOL VE BÜTÜN VÜCUT TITREŞIM ÖLÇÜM CIHAZLARI (VIBROMETRE): İVMEÖLÇER (AKSELEROMETRE) VE TS EN ISO 5349 STANDARTLARI
Ölçüm Birimi / Lokasyon: | Endüstriyel Üretim Sahası | Standart & Metot: | TS EN ISO 5349 ve TS ISO 2631 Mekanik Titreşim Ölçüm Standartları | Yetkili Laboratuvar: | TÜRKAK & İSGÜM Akredite Hijyen Lab | 07.09.2026
Ekipman / Makine | Titreşim Türü | X Ekseni (m/s²) | Y Ekseni (m/s²) | Z Ekseni (m/s²) | Vektörel Toplam ahv | Günlük Süre (Saat) | Hesaplanan A(8) (m/s²) | Yasal Durum
Pnömatik Kırıcı | El-Kol | 3.2 | 4.1 | 2.8 | 5.89 | 2.5 | 3.29 | Eylem Değeri Aşıldı (>2.5)
Taşlama Makinesi | El-Kol | 1.8 | 2 | 1.5 | 3.09 | 4 | 2.18 | Güvenli Bölge (<2.5)
Ekskavatör Operatörü Koltuğu | Bütün Vücut | 0.35 | 0.4 | 0.65 | 0.84 | 6 | 0.73 | Eylem Değeri Aşıldı (>0.5)
Dizel Forklift Sürücüsü | Bütün Vücut | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.47 | 7.5 | 0.46 | Güvenli Bölge (<0.5)
Kaya Delici Sondaj | El-Kol | 5.5 | 6.2 | 4.8 | 9.58 | 3 | 5.86 | SINIR DEĞER AŞILDI (>5.0)
ORTALAMA / GENEL DEĞERLENDİRME