| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ MANYETIK ALAN VE ELEKTROMANYETIK ALAN (EMF) ÖLÇÜM CIHAZLARI: ICNIRP VE 2013/35/EU DIREKTIFI STANDARTLARI | Doküman No: OLC-EMF-14 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | 2013/35/EU Elektromanyetik Alanlar Direktifi | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ FREKANS ARALIKLARI VE ÖLÇÜM SENSÖRLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 Hz - 100 kHz Alçak Frekans: Manyetik alan probu ile Manyetik Akı Yoğunluğu B (µT - Mikrotesla) ölçümü | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | 100 kHz - 300 GHz Yüksek Frekans: İzotropik elektrik alan probu ile Elektrik Alan Şiddeti E (V/m) veya Güç Yoğunluğu S (W/m²) ölçümü | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ÖZEL RISK GRUPLARI VE KALP PILI SINIRLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vücudunda aktif tıbbi cihaz (kalp pili, insülin pompası) taşıyan çalışanlar için manyetik alan sınırının 0.5 mT (500 µT) yerine 0.05 mT (50 µT) olarak uygulanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Hamile çalışanların yüksek elektromanyetik alana maruziyetinin kesinlikle engellenmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ EKRANLAMA VE GÜVENLI MESAFE KRITERLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İndüksiyon ocakları, punta kaynak makineleri ve trafo hücreleri etrafında sarı çizgilerle güvenli sınır çizilmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |