| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ RADYASYON ÖLÇÜM CIHAZLARI (GEIGER-MÜLLER SAYACI VE DOZIMETRELER): NÜKLEER VE ENDÜSTRIYEL X-IŞINI GÜVENLIĞI | Doküman No: OLC-RAD-15 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (Nükleer Düzenleme Kurumu - NDK) | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ RADYASYON ÖLÇÜM CIHAZLARI SINIFLANDIRMASI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alan Monitörleri (Geiger-Müller / Sintilasyon): Anlık doz hızını (µSv/saat) ölçen portatif cihazlar | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Kişisel Dozimetreler (TLD / OSL / Elektronik): Göğüs hizasında taşınan ve periyodik kümülatif dozu kaydeden aygıtlar | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ YASAL YILLIK DOZ SINIRLARI (NDK)

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radyasyon Görevlileri İçin: Yılda en fazla 20 mSv (Birbiri ardına gelen 5 yılın ortalaması) veya tek bir yılda en fazla 50 mSv | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Toplum Bireyleri / Diğer Çalışanlar İçin: Yılda en fazla 1 mSv | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Göz Lensi İçin: Yılda en fazla 20 mSv, El ve ayaklar için: Yılda en fazla 500 mSv | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ RADYASYONDAN KORUNMA PRENSIPLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaman (Maruziyet süresini kısaltmak), Mesafe (Ters kare kanunu ile kaynaktan uzaklaşmak), Zırhlama (Kurşun/beton paravan) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |