| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ STATIK ELEKTRIK ÖLÇÜM CIHAZLARI (ELEKTROSTATIK ALAN METRE): ATEX BÖLGELERINDE KIVILCIM RISKI TESPITI | Doküman No: OLC-STK-18 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 61340 Elektrostatik - Parçacık ve Yük Kontrolü | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ ALANMETRE ILE TEMASSIZ YÜZEY POTANSIYELI ÖLÇÜMÜ

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cihazın üretici tarafından belirtilen sabit mesafede (genellikle 25 mm veya 1 inç) tutulması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Ölçüm yapan personelin topraklanmış olması ve cihaz topraklama kablosunun takılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Statik yükün plastik borularda, streç filmlerde ve toz dolum torbalarında tespiti | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ YASAL TEHLIKE EŞIKLERI VE KIVILCIM RISKI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yüzey potansiyeli > 2 - 5 kV: Yanıcı solvent buharlarını tutuşturabilecek minimum kıvılcım enerjisi riski | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Yüzey potansiyeli > 10 kV: Ciddi elektrostatik ark deşarjı ve patlama tehlikesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ EŞPOTANSIYEL KUŞAKLAMA VE ANTISTATIK İYONLAŞTIRICILAR

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüm metal varil ve aktarma hatlarının topraklama penseleriyle birbirine bağlanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Yalıtkan yüzeylerdeki statik yükü nötralize etmek için iyonize hava üfleyicilerin kullanımı | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |