## Ölçüm ve Analiz Verileri
İŞ HİJYENİ VE MARUZİYET ÖLÇÜM REHBERİ - TS EN ISO/IEC 17025 DENEY VE KALIBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLILIĞI
ÖLÇÜM CIHAZLARININ KALIBRASYONU, DOĞRULAMASI (VERIFICATION) VE İZLENEBILIRLIK (TRACEABILITY) REHBERI
Ölçüm Birimi / Lokasyon: | Endüstriyel Üretim Sahası | Standart & Metot: | TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği | Yetkili Laboratuvar: | TÜRKAK & İSGÜM Akredite Hijyen Lab | 07.09.2026
Cihaz Adı / Marka | Seri Numarası | Ölçüm Parametresi | Kalibrasyon Laboratuvarı | TÜRKAK Akreditasyon No | Son Kalibrasyon | Gelecek Kalibrasyon | Kalan Gün | Sertifika Durumu
Ses Seviyesi Ölçer (SLM) | SLM-8821-A | Ses Basıncı (dB) | Ulusal Metroloji Enstitüsü | AB-0012-K | 15.01.2026 | 15.01.2027 | 130 | Geçerli / Akredite
Lüksmetre Aydınlatma | LUX-1029-B | Aydınlık Düzeyi (Lux) | Kalibrasyon Lab A.Ş. | AB-0450-K | 10.03.2026 | 10.03.2027 | 184 | Geçerli / Akredite
Topraklama Meğeri | MEG-5541-C | Direnç (Ohm) | Elektrik Test Merkezi | AB-0210-K | 05.11.2025 | 05.11.2026 | 59 | Kalibrasyon Yaklaştı
4 Gazlı Kişisel Dedektör | GAS-9912-D | LEL, O2, CO, H2S | Yetkili Cihaz Servisi | AB-0890-K | 12.04.2026 | 12.10.2026 | 35 | Geçerli / 6 Aylık Periyot
Hava Hızı Anemometresi | ANM-3320-E | Hız (m/s) & Debi | Hava Akış Kalibrasyon Lab | AB-0330-K | 18.06.2025 | 18.06.2026 | -81 | SÜRESİ DOLDU (Kullanılamaz)
ORTALAMA / GENEL DEĞERLENDİRME