| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ PORTATIF KOLORIMETRIK GAZ DEDEKTÖR TÜPLERI VE EL POMPASI KULLANIM STANDARTLARI (DRAEGER / KITAGAWA TIPI) | Doküman No: OLC-KLR-24 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | Kolorimetrik Gaz Dedektör Tüpleri Kullanım Standartları | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ POMPA SIZDIRMAZLIK TESTI (LEAK TEST)

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Açılmamış kör bir tüpün pompaya takılarak körüğün tamamen sıkılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Körüğün en az 15 dakika boyunca basılı kalması durumunda pompanın sızdırmaz olduğunun teyidi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ TÜP UÇLARININ KIRILMASI VE VURUŞ (STROKE) KURALI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüpün her iki cam ucunun özel seramik kesiciyle kırılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Tüp üzerindeki ok yönünün pompaya doğru takılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Prospektüste belirtilen tam vuruş (n=1, n=5, n=10 stroke) sayısının eksiksiz uygulanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ RENK DEĞIŞIMI VE SONUÇ OKUMA

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cam tüp üzerindeki reaktif dolgunun renk değişim sınırının milimetrik skaladan ppm cinsinden okunması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |