| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ LAZER GÜVENLIĞI VE LAZER GÜÇ / ENERJI ÖLÇÜM CIHAZLARI (TS EN 60825-1): SINIF 1'DEN SINIF 4'E GÜVENLIK STANDARTLARI | Doküman No: OLC-LZR-25 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 60825-1 Lazer Ürünlerinin Güvenliği - Ekipman Sınıflandırması | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ LAZER GÜVENLIK SINIFLANDIRMASI (CLASS 1 - 4)

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Class 1: Her koşulda göze zararsız kapalı sistemler | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Class 2: Görünür ışık (400-700 nm), göz kırpma refleksi (0.25 saniye) ile korunan azami 1 mW lazerler | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Class 3R / 3B: Doğrudan göze gelmesi halinde anında körlük riski taşıyan sistemler (5 mW - 500 mW) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Class 4: 500 mW üzeri güçteki tüm endüstriyel lazerler (Göz, cilt ve yangın tehlikesi, dağınık yansımaları dahi kör edicidir) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ GÜÇ METRE ILE IŞIN GÜCÜ VE SIZINTI ÖLÇÜMÜ

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabin dışına sızan saçılmış lazer radyasyonunun termal veya fotodiyot güç ölçerle tespiti | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | MPE (Maksimum İzin Verilebilir Maruziyet) sınırlarının aşılmadığının doğrulanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ LAZER KORUYUCU GÖZLÜK VE OPTIK YOĞUNLUK (OD)

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lazer dalga boyuna (Örn: 1064 nm Fiber veya 10600 nm CO2) uygun Optik Yoğunluk (OD >= 6+) gözlük kullanımı | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |