## Yangın Güvenlik Verileri
YANGIN GÜVENLİĞİ VE EKİPMAN ANALİZ TABLOSU - TS 1263-1, TS EN 1991-1-2 & BYKHY EK-1
ENDÜSTRIYEL YANGIN YÜKÜ (FIRE LOAD) VE YANGIN RISKI HESAPLAMA (TS 1263-1 / EUROCODE 1): ALAN BAZLI MJ/M² ANALIZ ARACI
İşyeri / Tesis Unvanı: | Endüstriyel Üretim Tesisleri A.Ş. | Yasal Dayanak & Standart: | TS 1263-1, TS EN 1991-1-2 & BYKHY Ek-1 | Rapor Türü: | Yangın Güvenlik ve Periyodik Kontrol | 07.09.2026
Malzeme Adı | Miktar (kg) | Alt Isıl Değer Hi (MJ/kg) | Toplam Enerji (MJ) | Bölüm Net Alanı (m²) | Yangın Yükü Q (MJ/m²) | Tehlike Sınıfı Değerlendirmesi
Ahşap Palet ve Ambalaj | 4500 | 17.5 |  | 800 |  | Orta Yangın Yükü
Plastik Kasa ve Granül (PE/PP) | 2800 | 43.5 |  | 800 |  | Yüksek Yangın Yükü
Karton Koli ve Ambalaj Kağıdı | 1200 | 16 |  | 800 |  | Düşük Yangın Yükü
Kumaş ve Tekstil Ruloları | 3500 | 18 |  | 800 |  | Orta Yangın Yükü
Solvent Bazlı Boya / Tiner | 600 | 30 |  | 800 |  | Yüksek Yangın Yükü (Özel Önlem)
GENEL DEĞERLENDİRME / TOPLAM