| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SISTEMLERI (TS EN 13565-2 & NFPA 11): TANK SAHALARI, AFFF/AR-AFFF KÖPÜK KONSANTRESI VE KARIŞIM MUAYENESI | Doküman No: KPK-SND-14 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 13565-2 & NFPA 11 Standartları | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ KÖPÜK KONSANTRESI VE TANK MUAYENESI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Köpük konsantre tankında tortulaşma, ayrışma veya seviye düşüklüğü var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Köpük konsantresinin akredite laboratuvarda yıllık genleşme ve drenaj süresi testi yapılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Alkol ve polar çözücüler için alkole dirençli (AR-AFFF) konsantre kullanılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Konsantre tankı diyaframı sağlam ve basınç dengelemesi uygun mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ORANLAYICI (PROPORTIONER) VE HAT DONANIMLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oranlayıcı karışım oranı (%1, %3 veya %6) tasarım şartnamesine tam uygun mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Hat üzerindeki selenoid ve hidrolik vanalar test sırasında gecikmesiz açılmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Köpük monitörleri ve lansları 360 derece yatay ve 90 derece dikey rahatça dönebilmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Tank çevresi havuzlama (bunding) seddesi hacmi en büyük tank hacmini karşılayacak boyutta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |