| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ YANGIN BATTANIYESI (TS EN 1869) VE YANGIN GÜVENLIK İSTASYONLARI STANDARTLARI: LABORATUVAR, MUTFAK VE ATÖLYE DENETIMI | Doküman No: YBT-IST-22 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 1869 Standardı & BYKHY | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ YANGIN BATTANIYESI MUAYENE KRITERLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yangın battaniyesi kılıfı duvara sağlam monte edilmiş ve çekme kordonları kolayca erişilebilir midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Battaniye kumaşında yırtık, delik, yağ lekesi veya lif ayrılması var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Battaniyenin TS EN 1869 onaylı cam elyaf (fiberglas) yanmaz kumaştan üretildiği doğrulanmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Daha önce kullanılmış ve alev hasarı görmüş battaniyeler derhal yenisiyle değiştirilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ACIL GÜVENLIK İSTASYONU ENTEGRASYONU

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İstasyonda yangın battaniyesi, yangın söndürücü ve acil durum yönlendirme levhası bir arada mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Kimyasal laboratuvarlarında battaniyenin yanında acil göz ve boy duşu çalışır durumda mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | İstasyon önü en az 1 metre boyunca hiçbir malzeme ile kapatılmamış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |