GRİZU VE PATLAYICI ORTAM (ATEX) RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNLEM FORMU

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ve İlgili ATEX Mevzuatı Kapsamında Düzenlenmiştir

1. Genel Bilgiler

| İşyeri / Tesis Unvanı |  | Faaliyet Alanı / Sektör |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirilen Bölüm / Alan |  | Tehlike Sınıfı | ☐ Az Tehlikeli ☐ Tehlikeli ☐ Çok Tehlikeli |
| Değerlendirmeyi Yapan(lar) |  | Unvanı / Sertifika No |  |
| Değerlendirme Tarihi |  | Geçerlilik / Yenileme Tarihi |  |
| Değerlendirme Kapsamı | ☐ İlk Değerlendirme ☐ Periyodik Gözden Geçirme ☐ Değişiklik Sonrası |  |  |

2. Patlayıcı Ortam Oluşturabilecek Madde / Kaynak Bilgileri

Gaz, buhar, sis veya yanıcı toz oluşturabilecek her madde için ayrı satır doldurulur. Grizu (metan) içeren yeraltı ortamları için de bu tablo kullanılabilir.

| Madde / Kaynak Adı | Fiziksel Hâl | Alt Patlama Sınırı (LEL) | Üst Patlama Sınırı (UEL) | Parlama Noktası (°C) | Kendiliğinden Tutuşma Sıc. (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Yanıcı Toz Bulunması Durumunda Ek Parametreler:

| Toz Türü | Minimum Tutuşma Enerjisi (MIE, mJ) | Kst Değeri (bar·m/s) | Pmax (bar) | Minimum Tutuşma Sıcaklığı (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Tehlikeli Bölge (Zone) Sınıflandırması

| Konum / Ekipman | Madde | Bölge Türü (Gaz: 0/1/2 - Toz: 20/21/22) | Sınıflandırma Gerekçesi | Bölge Alanı (Yaklaşık, m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

•  Zone 0 / Zone 20: Patlayıcı ortamın sürekli, uzun süreli veya sık sık oluştuğu alanlar

•  Zone 1 / Zone 21: Normal çalışmada patlayıcı ortamın ara sıra oluşması muhtemel alanlar

•  Zone 2 / Zone 22: Normal çalışmada patlayıcı ortam oluşması muhtemel olmayan, oluşsa bile kısa süreli olan alanlar

4. Tutuşma Kaynakları Değerlendirmesi

Aşağıdaki potansiyel tutuşma kaynaklarının işyerinde bulunup bulunmadığı ve kontrol altına alınıp alınmadığı değerlendirilir.

| Tutuşma Kaynağı | Yok | Var - Kontrol Altında | Var - Kontrol Gerekli |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrik ekipmanları (Ex sertifikasız / uygunsuz) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Statik elektrik birikimi (topraklama eksikliği) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sıcak yüzeyler (motor, egzoz, sürtünme yüzeyleri) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Açık alev (kaynak, kesme, lehim işleri) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mekanik kıvılcım (metal-metal sürtünmesi, taşlama) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sürtünme ve darbe (yabancı cisim, yatak arızası) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Yıldırım / atmosferik deşarj | ☐ | ☐ | ☐ |
| Egzotermik kimyasal reaksiyon riski | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ultrasonik / radyo frekans (RF) enerjisi kaynakları | ☐ | ☐ | ☐ |
| Adyabatik sıkıştırma / şok dalgaları | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sigara, çakmak, kibrit gibi kişisel tutuşturucular | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cep telefonu / Ex-sertifikasız mobil cihaz kullanımı | ☐ | ☐ | ☐ |

5. ATEX Ekipman ve Sistem Uygunluk Kontrolü

Tehlikeli bölgede (Zone) kullanılan tüm elektrikli/elektriksiz ekipmanların Ex markalaması ve bölgeye uygunluğu kontrol edilir.

| Ekipman / Sistem Adı | Ex Markalama (Etikette Yazılı) | Kategori / Grup (1/2/3, G/D) | Sıcaklık Sınıfı (T1-T6) | Bölgeye Uygun mu? | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ Evet ☐ Hayır |  |
|  |  |  |  | ☐ Evet ☐ Hayır |  |
|  |  |  |  | ☐ Evet ☐ Hayır |  |
|  |  |  |  | ☐ Evet ☐ Hayır |  |
|  |  |  |  | ☐ Evet ☐ Hayır |  |

6. Risk Değerlendirme Matrisi

Olasılık ve şiddet 1 (çok düşük) ile 5 (çok yüksek) arasında puanlanır; Risk Skoru = Olasılık × Şiddet olarak hesaplanır.

| Tehlike / Senaryo | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru (OxŞ) | Risk Seviyesi | Mevcut Önlemler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-4: Düşük Risk | 5-9: Orta Risk | 10-15: Yüksek Risk | 16-25: Çok Yüksek Risk |
| --- | --- | --- | --- |

7. Alınacak Teknik ve Organizasyonel Önlemler

•  Ex-sertifikalı (ATEX uygunluk beyanlı) ekipman kullanımının sağlanması

•  Sabit / taşınabilir gaz veya toz algılama ve alarm sistemi kurulması

•  Yeterli doğal / mekanik havalandırma sağlanması ve izlenmesi

•  Topraklama ve statik elektrik boşaltma sisteminin tesisi ve periyodik kontrolü

•  Sıcak çalışma (kaynak/kesme) için özel izin (Sıcak Çalışma İzin Formu) uygulaması

•  Bölge sınırlarının işaretlenmesi (Ex bölge uyarı levhaları)

•  Patlama tahliye/bastırma sistemleri (patlama panelleri, söndürme bariyerleri)

•  Toz birikiminin düzenli temizlenmesi (endüstriyel elektrik süpürgesi ile, basınçlı hava ile üflenmemesi)

•  Kişisel koruyucu donanım: antistatik giysi ve ayakkabı kullanımı

•  Çalışanlara ATEX/patlayıcı ortam bilinçlendirme eğitimi verilmesi

•  Acil durum ve tahliye planının hazırlanması ve tatbikat yapılması

•  Bakım, onarım ve kontrol faaliyetlerinin sıcak iş izni ile yürütülmesi

•  Elektrikli el aletleri ve mobil cihazların bölgeye girişinin kısıtlanması

•  Diğer: ……………………………………………………………………

8. Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)

| Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Mevcut mu? | ☐ Evet ☐ Hayır (Hazırlanacak) | PKD Hazırlanma / Güncelleme Tarihi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sonraki Gözden Geçirme Tarihi |  | Doküman Sorumlusu |  |

9. Sonuç ve Genel Kanaat

| Genel Değerlendirme Sonucu | ☐ Çalışmaya Uygundur ☐ Şartlı Uygundur ☐ Ek Önlem Alınmadan Uygun Değildir |
| --- | --- |
| Kısa Vadede Alınması Gereken Öncelikli Önlemler |  |
| Sorumlu ve Termin Tarihi |  |

10. Onaylar

| Değerlendirmeyi Yapan (İSG Uzmanı) Ad Soyad : Tarih / İmza : | İşyeri Hekimi / Teknik Sorumlu Ad Soyad : Tarih / İmza : | Onaylayan (İşveren / Vekili) Ad Soyad : Tarih / İmza : |
| --- | --- | --- |

Not: Bu form 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir; bir nüshası İSG dosyasında, bir nüshası işyeri hekimliği/OSGB nezdinde saklanır. Değişen üretim koşulları, yeni ekipman veya madde kullanımı halinde değerlendirme yenilenir. Bu form, kapsamlı bir Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlığına temel oluşturmak üzere tasarlanmıştır; nihai PKD'nin yetkili İSG uzmanı/işyeri hekimi tarafından mevzuata tam uyumlu şekilde tamamlanması gerekir.