| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-104 |
| --- | --- |
| ELEKTRIK BAKIMLARINDA KILITLEME-ETIKETLEME (EKED / LOTO) İZIN FORMU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Elektrik Bakımlarında Kilitleme-Etiketleme (EKED / LOTO) İzin Formu (Word)

Elektrik panoları, trafo hücreleri ve makine revizyonlarında enerjinin sıfırlanması, asma kilit ile kilitlenmesi, uyarı etiketi asılması ve artık enerjinin boşaltılmasını sağlayan EKED (LOTO) prosedür şablonu.

## 1. İŞ EMRİ VE ENERJİ İZOLASYON NOKTALARI

Bakım Yapılacak Tesisat / Ekipman: .......................................

İzolasyon Yapılan Pano / Şalter No: .....................................

Enerji Türleri: [  ] 380V AC  [  ] 24V DC  [  ] UPS  [  ] Basınçlı Hava

Kilitleme İstasyonu Sorumlusu: ..........................................

## 2. KİLİTLEME VE ETİKETLEME ADIMLARI

Her bakım personeli kendi kişisel kırmızı asma kilidini taktı mı?

Şalter üzerine 'TEHLİKE - ÇALIŞMA VAR - ŞALTERİ AÇMAYIN' etiketi asıldı mı?

Çoklu kilit aparatı (hasp) kullanılarak tüm çalışanlar kilitlendi mi?

## 3. SIFIR ENERJİ DOĞRULAMASI VE TEST

Gerilim dedektörü ile fazlarda 0V olduğu ölçüldü mü?

Start butonuna basılarak makinenin kesinlikle çalışmadığı denendi mi?

Kondansatör ve yay mekanizmalarında birikmiş artık enerji boşaltıldı mı?

## Elektrik Bakımlarında Kilitleme-Etiketleme Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şalter koluna takılan kilit mekanik olarak şalterin kalkmasını engelliyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | LOTO etiketinde çalışanın adı, fotoğrafı, telefon numarası ve tarih yazılı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Bir personelin asma kilidini başka birinin açamayacağı kuralına uyuluyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Voltaj test cihazı ölçüm öncesinde ve sonrasında canlı hatta test edildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | UPS beslemeli linyelerin de kapatıldığı veya izole edildiği teyit edildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Bakım sahası bariyer ve ikaz şeritleriyle kapatıldı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | İş bitiminde tüm personelin sahayı terk ettiği ve aletlerin toplandığı görüldü mü? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | Kilit açma yetkisi sadece izin formunu imzalayan yetkilide mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |