| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-656 |
| --- | --- |
| ELEKTRIK PANOLARI TERMAL KAMERA (TERMOGRAFIK) MUAYENE RAPOR ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Elektrik Panoları Termal Kamera (Termografik) Muayene Rapor Şablonu (Word)

ISO 18434-1 standardına uygun olarak elektrik panoları, trafolar ve şalterlerdeki aşırı ısınma, faz dengesizliği ve gevşek klemens temas dirençlerini tespit eden profesyonel termografik inceleme raporu.

## 1. ÖLÇÜM ŞARTLARI VE CİHAZ BİLGİLERİ

Termal Kamera Marka / Model / Kalibrasyon: .........................

Ölçüm Anındaki Ortam Sıcaklığı (°C) ve Bağıl Nem: ...................

Tesis Yük Durumu (%): [  ] <%50  [  ] %50-80  [  ] >%80 Yük Altında

## 2. TESPİT EDİLEN ANOMALİLER VE ANALİZ

Pano Kimlik No ve Isınan Komponent: .................................

Ölçülen Maksimum Sıcaklık (Tmax) ve Referans Sıcaklık (Tref): ......

Hesaplanan ΔT Sıcaklık Farkı (°C): ..................................

Arıza Nedeni: [  ] Gevşek Bağlantı  [  ] Faz Dengesizliği  [  ] Aşırı Yük

## 3. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

Alınacak Acil Önlem: ................................................

Termin Tarihi ve Sorumlu Personel: ..................................

## Elektrik Panoları Termal Kamera Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termal kamera ölçümü yapılırken pano en az %40-50 yük altında mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | Ölçüm öncesi kapağın emniyetle açılması için ark koruma vizörü takıldı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Kamera emisyon katsayısı (ε) taranan yüzeye (bakır/plastik) göre ayarlandı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Raporlanan her arıza için hem termal hem optik dijital fotoğraf eklendi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | ΔT sıcaklık farkı tablosuna göre acil aksiyon gerektiren noktalar işaretlendi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Fazlar arası akım dengesizlikleri pens ampermetre ile teyit edildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Düzeltme yapılan komponentin onarım sonrası ikinci termal kontrolü yapıldı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | Rapor EMO yetkili Termografi Uzmanı Mühendis tarafından onaylandı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |