| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-924 |
| --- | --- |
| ELEKTRIK ARK PARLAMASI (ARC FLASH) VE YANIK ÖNLEME PROTOKOLÜ ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Elektrik Ark Parlaması (Arc Flash) ve Yanık Önleme Protokolü Şablonu (Word)

NFPA 70E ve IEEE 1584 standartlarına uygun olarak elektrik panolarında ark parlaması enerjisi hesaplaması, ark sınırı mesafeleri ve ark koruyucu KKD seviyelerini belirleyen güvenlik protokolü.

## 1. ARK FLAŞ RİSK PARAMETRELERİ

İncelenen Pano Adı / Gerilim Seviyesi: ............................

Beklenen Kısa Devre Akımı (kA) ve Kesici Açma Süresi: .............

Hesaplanan İnsidan Enerji (cal/cm²): ...............................

Ark Parlama Sınır Mesafesi (cm): ...................................

## 2. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KATEGORİSİ

Gerekli Ark KKD Kategorisi: [  ] Kat 1 (4 cal)  [  ] Kat 2 (8 cal)  [  ] Kat 4 (40 cal)

Sentetik (naylon/polyester) kıyafet giyilmeme yasağına uyuluyor mu?

Yüz koruyucu ark vizörünün cal/cm² değeri panoya uygun mu?

## 3. İŞLETME VE MANEVRA EMNİYETİ

Şalter kurma ve açma esnasında operatör gövdesini kapak karşısından yana alıyor mu?

Uzaktan kurmalı motorlu şalter kumandası mevcut mu?

## Elektrik Ark Parlaması Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pano kapağında güncel NFPA 70E ark enerjisi etiketi yapıştırılmış mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | Çalışanlar üzerinde eriyebilen naylon, polyester veya sentetik iç giyim yok mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Baret vizörü UV ve ark termal patlamasına dayanıklı sertifikalı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Yalıtımlı dielektrik eldivenlerin üzerinde ark koruyucu deri eldiven takılı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | Pano kapağı açılmadan önce devre kesici yük altında açıldı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Panoya müdahale edecek personel ark parlaması eğitimi aldı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Ark sınırı içerisine yetkisiz kişilerin girişi kırmızı güvenlik şeridiyle kesildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | 1000V çift izolasyonlu el aletleri (IEC 60900) kullanılıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |