| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-962 |
| --- | --- |
| ENDÜSTRIYEL AKÜ ŞARJ İSTASYONLARI ELEKTRIK VE HAVALANDIRMA KONTROL ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Endüstriyel Akü Şarj İstasyonları Elektrik ve Havalandırma Kontrol Şablonu (Word)

Forklift, istif makinesi ve UPS akülerinin şarj alanlarında ortaya çıkan patlayıcı hidrojen gazı tahliyesi, ex-proof havalandırma, asit sızıntı havuzu ve elektrik panosu güvenlik şablonu.

## 1. HAVALANDIRMA VE GAZ EMNİYETİ

Tavan kotunda çalışan ex-proof havalandırma fanı çalışıyor mu?

Havalandırma fanı durduğunda redresörleri otomatik kesen interlock var mı?

Ortamda hidrojen gaz algılama ve alarm dedektörü takılı mı?

## 2. ELEKTRİKSEL VE REDRESÖR GÜVENLİĞİ

Şarj soketlerinde ve kablolarda ezilme, gevşeklik veya ark izi var mı?

Redresör metal gövdeleri topraklama barasına bağlı mı?

Akü kutup başlarında koruyucu yalıtkan plastik kapaklar takılı mı?

## 3. ASİT KORUMASI VE İLKYARDIM DONANIMI

Acil göz ve boy duşu çalışır durumda ve su basıncı uygun mu?

Asite dayanıklı önlük, yüz siperi ve nitril eldiven dolapta hazır mı?

Asit dökülmelerine karşı nötralize edici toz/kit mevcut mu?

## Endüstriyel Akü Şarj İstasyonları Elektrik ve Havalandırma Kontrol Şablonu Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akü şarj odası kapısında 'Sigara İçilmez - Ateşle Yaklaşılmaz' levhası var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | Şarj esnasında akü hücre kapakları havalandırma pozisyonuna alınıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Şarj fişleri çekilmeden önce redresör üzerindeki kapatma butonuna basılıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Ex-proof havalandırma fanının hava debisi hidrojen tahliyesi için yeterli mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | Zemin asite dayanıklı epoksi boya veya seramik kaplama mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Acil göz duşunun haftalık akış ve hijyen kontrolü yapıldı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Kıvılcım çıkarabilecek alet ve ekipmanlar şarj odasından arındırıldı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | Akü şarj personeline asit yanıkları ve kimyasal İSG eğitimi verildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |