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Elektrik Çarpmasında Acil Müdahale ve Elektrik Şoku İlkyardım Şablonu (Word)
Elektrik akımına kapılan bir kazazedenin akım kaynağından yalıtkan ekipmanla güvenle ayrılması, ventriküler fibrilasyon anında OED ve kalp masajı uygulaması ve elektrik yanıklarında ilkyardım protokolü.
1. ACİL KURTARMA VE GÜVENLİK PROTOKOLÜ
Elektrik panosu yakınında yalıtkan kurtarma kancası (rescue hook) asılı mı?
Tesis genelinde acil durdurma (Emergency Stop) butonları açıkça işaretli mi?
Personel kazazedeye çıplak elle temas edilmeyeceğini biliyor mu?
2. İLKYARDIM VE HAYATA DÖNDÜRME
Elektrik teknisyenleri ve ilkyardımcılar OED cihazı kullanımını biliyor mu?
Kazazedenin akım giriş ve çıkış noktalarındaki elektrik yanıkları tespit edildi mi?
Yanık bölgesine yoğurt/diş macunu vb. sürülmemesi kuralı biliniyor mu?
3. 112 VE HASTANE SEVKİ
Çarpılan personelin kalbinde ritim bozukluğu riskine karşı 24 saat EKG takibi şart mı?
Elektrik Çarpmasında Acil Müdahale ve Elektrik Şoku İlkyardım Şablonu Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Trafo ve ana pano odalarında 36 kV yalıtkan kurtarma kancası asılı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	Tesis çalışanlarına elektrik kazalarında kurtarma ve ilkyardım tatbikatı yapıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Otomatik Şok Cihazı (OED) çalışır vaziyette ve bataryası dolu mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	112 arandığında elektrik voltaj seviyesi (220V/380V/YG) bildiriliyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	Yüksekten düşme riski varsa boyunluk takılarak omurga korundu mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Elektrik yanıklarının üzerine steril kuru gazlı bez örtülüyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Hafif çarpılma hisseden personelin dahi hastaneye sevki sağlanıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	Kaza sonrası kaza inceleme ve ramak kala formu düzenlendi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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