| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-547 |
| --- | --- |
| KABLO KANALLARI, BUSBAR TESISATI VE YANGIN DURDURUCU (FIRESTOP) ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Kablo Kanalları, Busbar Tesisatı ve Yangın Durdurucu (Firestop) Şablonu (Word)

Kablo tavaları, busbar enerji dağıtım hatları ve elektrik şaftlarının yangın kompartıman duvarlarından geçiş noktalarındaki TS EN 1366-3 yangın durdurucu (Firestop) yalıtım denetim şablonu.

## 1. YANGIN KOMPARTIMAN GEÇİŞLERİ (FIRESTOP)

Duvar ve döşeme geçişlerinde yangın harcı/mastiği eksiksiz uygulanmış mı?

Firestop malzemesinin üzerinde sertifika etiketi ve montaj tarihi yazıyor mu?

Geçiş noktasında duman sızmasına izin verecek boşluk kalmış mı?

## 2. KABLO TAVALARI VE MEKANİK TAŞIYICILAR

Tava ek yerlerinde sarı-yeşil topraklama iletken köprüleri takılı mı?

Tavalarda aşırı yükleme ve kablo yığılması var mı? (Doluluk <%50 mi?)

Kuvvet ve zayıf akım kabloları ayrı tavalarda veya seperatörle mi taşınıyor?

## 3. BUSBAR SİSTEMİ GÜVENLİK KONTROLLERİ

Busbar gövde topraklama sürekliliği kontrol edildi mi?

Çıkış kutuları (plug-in) kilitleri sağlam ve kilitli mi?

## Kablo Kanalları, Busbar Tesisatı ve Yangın Durdurucu Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüm elektrik şaftı kat geçişleri yangın yalıtım harcıyla kapatılmış mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | Kablo kanalı topraklama geçiş direnci 0.5 Ohm altında ölçüldü mü? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Kablo tavalarında kablo ağırlığından dolayı sarkma veya askı eğilmesi yok mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Tavalar içindeki güç kablolarında aşırı ısınma veya koku tespiti yapıldı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | Busbar ek noktalarında termal kamera taramasında aşırı ısınma yok mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Kablo kanalları acil kaçış yollarında baş çarpma yüksekliğini aşıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Yangına dayanıklı kablolar (halogen-free) yangın linyelerinde kullanılmış mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | Yangın durdurucu montaj tutanağı İSG dosyasına eklendi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |