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Endüstriyel Kalıp ve Masa İskele Kurulum/Söküm Saha Denetim Şablonu (Word)
Yüksek katlı inşaatlarda masa kalıplar, kolon/perde kalıpları, tırmanır kalıp sistemleri ve kalıp söküm süreçlerinde sehim, krikolar, payandalar ve düşme önleme tedbirlerini denetleyen form.
1. KALIP PROJESİ VE TAŞIYICI DİKMELER
Kalıp iskelesi montaj projesi sahada mevcut ve onaylı mı?
Teleskopik dikme ayak kilit pimleri orijinal çelik pim mi? (İnşaat demiri yasağı)
Diyagonel (çapraz) borular ve yatay kayıtlar her yönde kilitlendi mi?
2. ÇALIŞMA PLATFORMLARI VE KENAR GÜVENLİĞİ
Perde kalıbı tırmanma konsollarında tam korkuluk ve tekmelik var mı?
Kalıp kurulumcuları paraşüt tipi kemerle yaşam hatlarına bağlı mı?
3. KALIP SÖKÜM GÜVENLİK PROTOKOLÜ
Beton laboratuvar kırım sonuçları kalıp söküm dayanımına ulaştı mı?
Kalıp sökülen tabliyenin altına girişler bariyerle kapatıldı mı?
Endüstriyel Kalıp ve Masa İskele Kurulum/Söküm Saha Denetim Şablonu Kriterleri
	No
	Saha Denetim Kriteri
	Durum
	Termin / Sorumlu

	1
	Kalıp dikme ayaklarında ahşap taban kalasları düzgün basıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Dikmelerin ayar milleri üretici sınırından fazla açılmamış mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Kalıp iskelesi rüzgar ve döküm yatay yüklerine karşı çaprazlandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Masa kalıp vinç taşıma çatalı (C-Hook) emniyet zincirleri sağlam mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Kalıp sökümünde parçaların aşağıya serbest düşmesi engelleniyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Sökülen kalıp malzemeleri tabliyede dengeli ve nizami istiflendi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Kalıp altı emniyet dikmeleri (re-shoring) projeye uygun bırakıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Kalıp söküm izin belgesi Şantiye Şefince imzalandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........
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