| ŞANTİYE VE SAHA İSG DENETİM YÖNETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: SNT-İSG-720 |
| --- | --- |
| ŞANTIYE SICAK ÇALIŞMA VE YANGIN GÖZCÜSÜ (FIRE WATCH) SAHA İZIN ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ŞANTIYE VE SAHA DENETIM LISTELERI | DENETİM TARİHİ: 07.09.2026 |

Şantiye Sıcak Çalışma ve Yangın Gözcüsü (Fire Watch) Saha İzin Şablonu (Word)

Şantiyede kaynak, kesme, taşlama ve alevli izolasyon işlerinde 11 metre yarıçaplı yangın güvenliği, yangın battaniyeleri ve işlem sonrası 60 dakika yangın nöbeti (Fire Watch) izin protokolü.

## 1. İŞİN TANIMI VE ÇALIŞMA SAHASI

İşlem Türü: [  ] Elektrik Ark Kaynağı  [  ] Oksi-Gaz Kesme  [  ] Taşlama  [  ] Membran Şaloma

Çalışma Yapılacak Blok / Kat / Mahal: ...................................

İzin Geçerlilik Süresi: ...../...../2026 Saat: ..... ile ..... arası

## 2. ÇALIŞMA ÖNCESİ YANGIN EMNİYETİ KONTROLÜ

11 metre yarıçap içindeki yanıcı malzemeler temizlendi mi?

Aşağı katlara kıvılcım dökülmesini önleyici yangın battaniyesi serildi mi?

Oksijen ve asetilen hortumlarında alev geri tepme ventilleri var mı?

## 3. YANGIN GÖZCÜSÜ VE NÖBET TAAHHÜDÜ

Görevli Yangın Gözcüsünün Adı Soyadı: ....................................

Çalışma bitiminden itibaren 60 dakika boyunca soğuma takibi yapıldı mı?

## Şantiye Sıcak Çalışma ve Yangın Gözcüsü Kriterleri

| No | Saha Denetim Kriteri | Durum | Termin / Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çalışma noktasında dolu ve bakımlı yangın söndürücü hazır mı? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 2 | Kaynak pensesi ve kablolarında izolasyon sıyrığı kesinlikle yok mu? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 3 | Gaz tüpleri devrilmeye karşı zincirle dik olarak kilitlendi mi? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 4 | Alev geri tepme ventilleri hem şaloma hem regülatör çıkışında takılı mı? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 5 | Döşeme deliklerinden alt katlara kıvılcım düşüşü engellendi mi? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 6 | Kaynakçı ve taşlamacıda kaynak maskesi, deri önlük ve kolluk var mı? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 7 | Çalışma bittikten 60 dakika sonra yangın gözcüsü son kontrolü imzaladı mı? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |
| 8 | Sıcak çalışma izin formu İSG Birimi ve Şantiye Şefince onaylandı mı? | [ ] Uygun [ ] Uygunsuz | Termin: ...../..... Sorumlu: ........ |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| İSG DENETÇİSİ / UZMANI Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | ŞANTİYE ŞEFİ / SAHA MÜHENDİSİ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | PROJE MÜDÜRÜ / İŞVEREN Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |