## Saha Denetim Listesi
ŞANTIYE YATAKHANE, YEMEKHANE VE SOSYAL TESISLER HIJYEN DENETIM LISTESI
Şantiye / Proje Adı: | İnşaat Projesi Şantiye ve Saha Denetimi |  | Denetim Tarihi: | 07.09.2026
No | Sosyal Tesis ve Kamp Denetim Maddesi | Kriter / Mevzuat | Durum | Puan
1 | Yatakhanelerde açık rezistanslı ısıtıcı ve ocak yasağına uyuluyor mu? | Yangın Önleme | Uygun | 5
2 | Koğuşlarda duman dedektörleri ve yangın alarm butonları çalışıyor mu? | Yangın Algılama | Uygun | 5
3 | Yatakhanelerde kişi başı asgari 12 m³ hava hacmi sağlanıyor mu? | Koğuş Hacmi | Uygun | 5
4 | Yemekhanede her öğün numuneleri 72 saat buzdolabında saklanıyor mu? | Gıda Hijyeni | Uygun | 5
5 | Mutfak personelinin hijyen eğitim ve portör muayeneleri güncel mi? | Portör Muayenesi | Uygun | 5
6 | İçme suyu depolarının temizliği ve klorlama testleri düzenli yapılıyor mu? | İçme Suyu Güvenliği | Uygun | 5
7 | Duş ve tuvaletler günlük dezenfekte edilip temizlik çizelgesi tutuluyor mu? | Temizlik ve Hijyen | Uygun | 5
8 | Yatakhanelerde kaçış kapıları içeriden panik bar ile kolayca açılıyor mu? | Acil Çıkış Kapısı | Uygun | 5
9 | Haşere ve kemirgenlere karşı profesyonel ilaçlama yapılıyor mu? | İlaçlama Hizmeti | Uygun | 5
10 | İş kıyafeti ve ayakkabıları için havalandırmalı kurutma odası var mı? | Kıyafet Kurutma | Uygun | 5
GENEL ŞANTİYE SAHA İSG DENETİM VE UYGUNLUK PUANI: